Załącznik nr 2 – specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia

(Pieczęć firmowa lub dane Wykonawcy)

SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA -oferta 3/2021

najem nieruchomości do prowadzenia badań przemysłowych i prac rozwojowych oraz przedwdrożeniowych

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Nieruchomość musi spełniać następujące minimalne wymagania (nie gorsze niż): | Wymaganie spełnione (TAK/ NIE*) Jeśli NIE proszę o wypełnienie kolumny 3) | Charakter kryterium, uwagi, inne |
| 1.Automatyczny autoklaw parowy pionowy z komorą ładowaną od góry o pojemności komory minimalnie 60 litrów |  | Kryterium obligatoryjne . podać wydajność …………….. |
| - Urządzenie przeznaczone do sterylizacji materiałów w tym pożywek, narzędzi oraz odpadów laboratoryjnych (tzw. sterylizacja brudna) wyposażone w referencyjny czujnik temperatury. |  |  |
| - Zakres temperatury sterylizacji przynajmniej od 104°C, optymalnie nie powinna przekraczać 140°C |  | Podać zakres |
| - Wnętrze ze stali nierdzewnej |  |  |
| - Mikroprocesorowy system sterowania z wyświetlaczem LCD |  |  |
| - Programy sterylizacji płynów i ciał stałych |  |  |
| - Funkcja szybkiej sterylizacji |  |  |
| - Programowany program topienia: 60°C - 100°C |  | Podać zakres |
| - Programowane wstępne ogrzewanie: 40°C - 60°C |  | Podać zakres |
| - Programowana funkcja opóźnionego startu |  |  |
| - Frakcjonujący system wylotowy dla wrażliwych materiałów |  |  |
| - Manometr ciśnienia w komorze roboczej |  |  |
| - Port walidacyjny |  |  |
| - Środki ostrożności w otwarciu pokryw w zależności od rodzaju sterylizowanego materiału |  |  |
| - Dwa kosze na sterylizowane materiały |  |  |
| - Zasilanie: 400 V - 50/60 Hz, 3 phases+N+G |  |  |
| - Pełna dokumentacja urządzenia w języku polskim lub angielskim zawierająca co najmniej dokumentację techniczno-rozruchową, zasady serwisowania, deklaracje dopuszczającą do pracy na terenie UE, atesty, |  | Podać rodzaj dokumentacji |
| - Czas reakcji serwisu do usunięcia usterki |  | Należy podać w godzinach; |

Oferent oświadcza, że:

- zapoznał się z Zapytaniem ofertowym nr 3/2021 i nie wnosi do niego zastrzeżeń oraz otrzymał wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty;

- dostarczy dokumentację  w języku polskim wraz z dostawą przedmiotu zamówienia;

- zaproponowane urządzenie jest  fabrycznie nowe zgodnie z definicją w pkt II.4 Zapytania ofertowego;

- ponosi wszelkie ryzyko związane z dostawą zamówienia;

- uwzględnił w cenie wszystkie zobowiązania i koszty niezbędne do poniesienia realizacji Zamówienia;

- zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia w zadeklarowanym terminie;

- zapoznał się z wzorem umowy dostawy stanowiącej załącznik nr 4 do zapytania ofertowego i nie wnosi do niego zastrzeżeń;

- posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności objętej przedmiotem zamówienia, na dowód czego przedkłada załącznik nr 5 do niniejszej Oferty wraz z kopiami dokumentów;

- znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewaniającej wykonanie przedmiotu zamówienia;

- posiada niezbędną wiedzę dotyczącą znajomości przedmiotu zamówienia, jego dostawy, instalacji, uruchomienia i obsługi gwarancyjnej oraz pogwarancyjnej lub zobowiązanie do udostępnienia podmiotów zdolnych do wykonania powyższego;

- nie zachodzą wzajemne powiązania osobowe i kapitałowe między Zamawiającym a Wykonawcą,  na dowód czego przekłada załącznik nr 3 do zapytania ofertowego).

- wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych przez Podkarpackie Gospodarstwo Drobiarskie „Ovo-Res” sp. z o.o. zgodnie z zasadami obowiązującymi dla Rozporządzenia „RODO”;

……………………, dn. …………………………..

(miejscowość i data)

…………………………………………………………………………………………..………

(podpis przedstawiciela Wykonawcy (Oferenta), stanowisko służbowe

Załącznikami są:

- Szczegółowa specyfikacja techniczna oferty, zawierająca informację na temat parametrów technicznych oferowanego stanowiska odpowiadającym parametrom wg pkt. II Zapytania ofertowego „Opis przedmiotu zamówienia”.

…………………………………                                                                      ……………..…………………………

miejscowość i data                                         czytelny podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy