Załącznik nr 2 – specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia

(Pieczęć firmowa lub dane Wykonawcy)

SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA -oferta 1c/2021

najem nieruchomości do prowadzenia badań przemysłowych i prac rozwojowych oraz przedwdrożeniowych

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Nieruchomość musi spełniać następujące minimalne wymagania (nie gorsze niż): | Wymaganie spełnione (TAK/ NIE*) Jeśli NIE proszę o wypełnienie kolumny 3) | Uwagi (w przypadku braku spełniania wymagań na dzień złożenia oferty, proszę o podanie daty, do której Wykonawca zobowiązuje się dostosować nieruchomość, zgodnie ze specyfikacją). |
| - Nieruchomość (budynek i grunt) położony w obszarze Poznań -Konin-Łódź(oraz obszar do 20 km od granic Łodzi)-Piotrków Trybunalski-Kielce-Rzeszów (dokładny adres…………………………………………………. |  | Kryterium obligatoryjne |
| - Wielkość wymaganej powierzchni laboratoryjnej nie mniejsza niż 60 metrów kwadratowych, 3 metry: |  | Kryterium obligatoryjne |
| - powinna być wyposażona w co najmniej dwa źródła zasilania wodą oraz dwa odpływy ścieków |  | Kryterium musi być spełnione na dzień 01.11.2021 r. |
| - aktywny dostęp (podłączenie) do mediów: woda, kanalizacja, ogrzewanie, energia elektryczna o mocy 230kv , co najmniej 5 gniazd |  | Kryterium musi być spełnione na dzień 01.11.2021 r. |
| - .dzienne naświetlenie, Laboratorium powinno spełniać wymogi bhp pozwalające na pracę co najmniej 8 godzin, a także pozostałe wymogi prawa pracy pozwalające na zatrudnienie w nim pracowników, |  | Kryterium musi być spełnione na dzień 01.11.2021 r. |
| - powinna posiadać dostęp do sieci wi-fi lub instalację teletechniczną zapewniającą stabilne połączenie internetowe |  | Kryterium musi być spełnione na dzień 01.11.2021 r. |
| -powinna posiadać możliwość podłączenia urządzeń wyciągowych i komplet mebli; co najmniej 5 m kw stołów laboratoryjnych, szafę laboratoryjną, a także posiadać wydajne systemy wymiany powietrza, |  | Kryterium musi być spełnione na dzień 01.11.2021 r. |
| 3.Powierzchnia dla laboratorium powinna umożliwiać przeprowadzenia certyfikacji dla laboratoriów mikrobiologicznych zapewniającej prowadzenie badań nad żywnością. Okoliczność ta zostanie potwierdzona przez Zamawiającego w trakcie oględzin |  | Kryterium musi być spełnione na dzień 01.11.2021 r. Ostateczne potwierdzenie dokona Zamawiający protokołem z oględzin. |
| 4.Wymaga się dostępu zarówno osób zatrudnionych w laboratorium jak i na powierzchni montażowej do pomieszczeń socjalnych oraz do pomieszczeń sanitarnych, nie wykluczających osób niepełnosprawnych. Zlecający dopuszcza rozwiązania polegające na dostępie do takich pomieszczeń wspólnie z innymi korzystającymi. |  | Kryterium obligatoryjne |
| 4.Powierzchnia montażowa powinna mieć co najmniej 60 m.kw. i wysokość 3 metry. |  | Kryterium obligatoryjne |
| 1.Odległość powierzchni montażowej od pomieszczenia laboratorium ……………….. dokładny adres………………………………….. |  | Należy podać do oceny punktowej. Kryterium obligatoryjne. |
| 2. Wydzielenie powierzchni montażowej za pomocą ścian lub innych trwałych przegród (panele, siatka |  | Kryterium musi być spełnione na dzień 01.11.2021 r. |
| 3.Powierzchnia montażowa ma mieć możliwość dostępu do napięcia 230 v oraz napięcia 400 V. |  | Kryterium musi być spełnione na dzień 01.11.2021 r. |
| 4. Dla powierzchni montażowej wymaga się odpowiedniej wentylacji, oświetlenia aby zachować bezpieczeństwo i higienę pracy umożliwiające zatrudnienie tam pracowników w pełnym 8 godzinnym czasie zmianowym |  | Kryterium obligatoryjne |
| 5. Powierzchnia montażowa powinna być wolna od szkodliwych immisji hałasu, oparów, gorąca, smogu elektromagnetycznego, oraz innych, które mogą naruszać normy bhp. |  | Kryterium musi być spełnione na dzień 01.11.2021 r. |
| 6. Wymagania wspólne dla powierzchni laboratoryjnej i montażowej; dostęp umożliwiający pracę w dowolnych godzinach doby, jak również w dowolnych dniach miesiąca, brak utrudnień ograniczających zatrudnienie niepełnosprawnych, możliwość zamykania powierzchni, |  | Kryterium musi być spełnione na dzień 01.11.2021 r. |
| 7. Wymagania wspólne- ilość miejsc parkingowych ……………………. |  | Należy podać do oceny punktowej. Kryterium musi być spełnione na dzień 01.11.2021 r. |
| 8. Wymagania wspólne - oddzielne opomiarowanie mediów lub transparentny system rozliczenia mediów (należy podać w ofercie, w jaki sposób media będą rozliczane), proszę podać jakie media są opomiarowane …………………………………………………………… |  | Należy podać do oceny punktowej. Kryterium obligatoryjne. |
| 9. Wymagania wspólne; Dostęp do drogi publicznej utwardzonej |  | Kryterium obligatoryjne |

Wymagania dodatkowe:

- Umowa na okres 25 miesięcy, począwszy od dnia 01.11.2021.

- Możliwość wydłużenia lub skrócenia umowy o 12 miesięcy.

…………………………………                                                                      ……………..…………………………

miejscowość i data                                         czytelny podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy